| obsah provozní dokumentace | způsob vedení prov. dokumentace |
| --- | --- |
| záznam o výchozí revizi elektroinstalace | samostatný záznam o provedení |
| záznam o periodické revizi elektroinstalace | samostatný záznam o provedení |
| záznamy o revizi el. spotřebičů | záznam v kartě el. spotřebičů |
| návody k obsluze el. spotřebičů | --- |
| záznam o revizi el. ručního nářadí | záznam v kartě el. ručního nářadí |
| návody k obsluze el. ručního nářadí | --- |
| záznam o výchozí revizi hromosvodů | samostatný záznam o provedení |
| záznam o revizi hromosvodů | samostatný záznam o provedení |
| záznam o revizi dopravníků aj. převozných prostředků | samostatný záznam o provedení |
| záznam o periodické revizi plynového zařízení | samostatný záznam o provedení |
| záznam o výchozí revizi plyn. zařízení | samostatný záznam o provedení |
| záznam o kontrole plyn. zařízení | samostatný záznam o provedení |
| návod k obsluze plynového zařízení | --- |
| záznam o odborné prohlídce kotelny | samostatný záznam o provedení |
| záznam o výchozí revizi tl. nádob | samostatný záznam o provedení, zápis do provozního deníku |
| záznam o periodické revizi tlakových nádob | samostatný záznam o provedení, zápis do provozního deníku |
| záznam o vnitřní revizi tlak. nádoby | samostatný záznam o provedení, zápis do provozního deníku |
| záznam o tlakové zkoušce tl. nádoby | samostatný záznam o provedení, zápis do provozního deníku |
| návod k obsluze tlakové nádoby | --- |
| záznam o technické prohlídce VZV | samostatný záznam o provedení, zápis do provozního deníku |
| návod k obsluze VZV | --- |
| průvodní dokumentace výtahu - pasport | --- |
| odborné prohlídky výtahů | zápis do revizní knihy výtahů |
| odborné zkoušky výtahů s dopravou osob | zápis do revizní knihy výtahů |
| inspekční prohlídky výtahů | zápis do revizní knihy výtahů |
| průvodní dokumentace zdvihacího zařízení - pasport | --- |
| inspekce zdvihacího zařízení | zápis do knihy kontrol |
| revize zdvihacího zařízení | samostatný záznam o provedení, zápis do knihy kontrol |
| revizní zkouška zdvihacího zařízení | samostatný záznam o provedení, zápis do knihy kontrol |
| záznam o kontrole PHP a hydrantů | samostatný záznam o provedení |
| záznam o kontrole strojů a technických zařízení | samostatný záznam o provedení, zápis do provozního deníku |

Provozní dokumentací se rozumí soubor dokumentů obsahující průvodní dokumentaci, záznam 
o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole.

Průvodní dokumentací je soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a pravidelné následné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení.