Obsah:

- Úvod

- Bezpečnostní požadavky na zařízení

a) požární bezpečnost

  - svářečská pracoviště

  - svařování s využitím hořlavých plynů

  - svařování el. obloukem

- Podmínky pro zahájení a po skončení svařování

- Kvalifikace zaměstnanců

- Plán kontrol a revizí

- Opravy a údržba zařízení

- Zakázané manipulace

1.  ÚVOD

Místní provozní bezpečnostní předpis (dále MPBP) je zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními následujících obecně platných předpisů:

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- vyhl. č. 48/1982 Sb.

- NV 378/2001 Sb.

- Zákon č. 309/2006 Sb.

- Vyhl. č. 87/2000 Sb.

- Zákon č. 133/1985 Sb.

- ČSN 05 0601

- NV č. 361/2007 Sb.

- návody k obsluze zpracované výrobci

- bezpečnostní listy

2.  BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA POUŽÍVANÉ ZAŘÍZENÍ

a) požární bezpečnost

- před začátkem svářečských prací se musí vyhodnotit, zda v prostorách svařování a v přilehlých prostorách se nejedná o svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření

- v případě zvýšeného nebezpečí se svařuje pouze na písemný příkaz a po provedení v něm nařízených doplňujících bezpečnostních opatření. Pokud by mohla vzniknout provozní nehoda nebo by hrozilo nebezpečí otravy nebo  zadušení, musí být zajištěn odborný dohled dalším zaměstnancem a musí být učiněna bezpečnostní opatření (viz PO 14-1, 14-2, 14-3)

- před zahájením svařování musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky, zda je zamezeno vzniku požáru nebo výbuchu a zda je na svařovacím pracovišti a v jeho okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob. Musí být z místa práce a okolí odstraněny hořlavé a výbušné látky

b) svářečská pracoviště

- svářečská pracoviště se zabezpečují tak, aby se předešlo vzniku požáru nebo výbuchu; nebyli vytvářeny překážky, které by ztěžovali nebo znemožnili únik osob.

- Svařovaný materiál musí být ukládán na pracovišti tak, aby se zabránilo jeho pohybu, při kterém by mohlo dojít k poškození svařovacího zařízení, zejm. pohyblivých vodičů a el. Částí svařovacího zařízení, hadic, rozvodu plynu apod.

- Přechodná svářečská pracoviště musí být vybaveny vhodným přenosným hasícím přístrojem (prášek min 5 kg)

- Pracoviště musí být vybaveny bezpečnostními značkami – výstražné a informativní značky s uvedením druhu plynu a množství tlakových lahví.  Označen musí být i vstup do objektu.

- Vodiče elektrického proudu a hadice rozvádějící plyn k svařovacímu zařízení se vedou a ukládají tak, aby se vyloučilo jejich poškození ostrými ohyby materiálem mastnotami chemikáliemi, účinky svařovacího procesu apod.. V případě nebezpečí mechanického poškození se zařízení chrání pevnými kryty.

- Pokud je některá část svařovacího zařízení poškozena, nelze svařování zahájit ani v něm pokračovat

- U svařovacích zařízení s hydraulickým pohonem využívajících hořlavá pracovní média se místa případného úniku hořlavých médií chrání kryty

- Svařování na strojí a zařízeních v prostoru, ve kterém může vzniknout nebezpečná koncentrace, lze provádět pouze na strojích a zařízeních, které nemohou být z daného prostoru odstraněny. Z prostoru, strojů a zařízení je nutné odstranit hořlavé prachy, zabránit unikání prachů do prostoru, do strojů a zřízení a měřit koncentraci výbušných prachů v ovzduší před zahájením svařování a jeho průběhu

- Svařování lez provádět pouze na strojích a zařízení, které jsou blokovny proti nežádoucímu spuštění

- Náhrada přívodu čerstvého vzduchu přívodek kyslíku je nepřípustná

- V prostorech, kde se mohou vyskytovat hořlavé plyny, páry nebo prachy se nesmí umístit tlakové lahve s plyny pro svařování či vyvíječe acetylenu a zdroje proudu elektrické energie ke svářečským pracím.  Při každém opuštění těchto prostorů se z prostorů odstraňují hořáky a přívodní hadice plynů pro svařování.

- S nádobami, potrubími a zařízeními, u kterých nedá spolehlivě zajisti, zda jejich obsah není požárně nebezpečný, se postupuje tak, jako by požárně nebezpečný byl

- Pokud hrozí nebezpečí stažení svařovacích vodičů nebo hadic, upevňují se tyto k pevné konstrukci nebo k jinému vhodnému pevnému zařízení

c) svařování s využitím hořlavých plynů

- Při manipulaci se svářečským zařízením nesmí dojít k úniku nezapáleného plynu na pracoviště v množství představujícím nebezpečnou koncentraci

- U tlakových lahví, rozvodů technických plynů a jejich příslušenství se netěsnosti spojů a uzávěrů zjišťují nehořlavými tekutinami (voda s pěnotvorným prostředkem), které neobsahují tuky a jiné látky, které by mohly vyvolat reakci

- Minimálně 1 x za 3 měsíce se musí přezkoušet nejvyšším pracovním přetlakem plynů ponoření do vody nebo pěnotvorným roztokem těsnost hadic a těsnost spojů při výměně hadic a při přemístění hadic  z rozvodu na lahve a naopak

- Po dopravě tlakové lahve s acetylénem na svářečské pracoviště lze s odběrem acetylenu začít min. po uplynutí 1 hodiny. Tato podmínka nemusí být dodržena za předpokladu, že lahve byly dopravovány ve svislé poloze a před použitím nebyly položeny. Láhev při odběru acetylenu musí být v poloze svislé nebo nakloněna ventilem vzhůru pod úhlem min, 30 o  od vodorovné polohy.

- Lahve musí být vzdáleny od zdrojů otevřeného ohně min. 3 m

- Lahve musí být umístěny tak, aby k nim stále volný přístup

- Svářečské hadice musí být odlišeny pro hořlavé plyny a kyslík. Nejkratší hadice, jakož i díl hadice je min. 5 m dlouhý bez nastavování spojkami

- Po dobu svařování musí být tlaková láhev v dohledu svářeče příp.jiné osoby zúčastněné svařování

- Při odběru acetylenu z tlakové lahve se provádí kontrola příp. zahřívání lahve nad 50 oC

- Na svářečském pracovišti v prostoru s nebezpečím požáru nebo výbuchu nelze skladovat tlakové lahve určené pro svářečské práce

- Tlakovou láhev s hořlavým plynem lze umístit pouze tam, kde při případném úniku plynu je vyloučen vznik nebezpečné koncentrace

- Tlakové láhve musí být na svářečském pracovišti zabezpečeny proti pádu, převržení nebo odvalení. Způsob zabezpečení se volí tak, aby umožnil jejich snadné a bezpečné uvolnění.

- Při svařování je z tlakové lahve odběr propan-butanu v plynné fázi možný jen tehdy, je-li láhev ve svislé poloze, uzávěrem nahoru

- Závity lahvových ventilů a jejich příslušenství musí být chráněny před znečištěním a poškozením

- Ochranné klobouky lahví musí být chráněny před poškozením a znečištěním

- Před déletrvajícím přerušení svařování musí být lahvové ventily svářečem uzavřeny, vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů

- Po ukončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti lahve musí být odvezeny na vyhrazené místo a zajištěny proti manipulaci nepolanými osobami. Ventil lahve musí být těsně uzavřen

- Připevnění hadic musí být provedeno svorkami vyrobeným k tomuto účelu

- Hadice musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotou. Hadice a spojky musí být těsné. Hadice tažené přes přechody musí být kryty nebo zavěšeny.

d)  svařování elektrickým obloukem

- Připojení svařovacích vodičů provést tak, aby se zabránilo náhodnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje

- Svařovací kabel musí být spojen se svařovacím předmětem příp. s podložkou svařovací svorkou

- Svorka na připojení svařovacího vodiče ke svařenci musí být umístěna co nejblíže k místu svařování nebo na kovový svařovací stůl, kde leží svařenec

- Elektrody svářeč vyměňuje s nasazenými neporušenými svářečskými rukavicemi (ne mokré nebo zvlhlé)

- Držák elektrod a spojky el.vodičů odkládat tak, aby nemohlo dojít k náhodnému vzniku el.oblouku a rozstřiku žhavého kovu, vždy odkládat na izolační podložku nebo izolační stojan

- Vodič svařovacího proudu uložit tak, aby se vyloučilo možné poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařovaného procesu

- Přívod ke zdrojům svař. Proudu v případě nebezpečí mechanického poškození chránit mechanicky odolným krytem nebo vhodným  umístění.

- Svařovaný předmět je nutno zajistit tak, aby při svařování neprocházel elektrický proud jinými než určenými cestami a po jiných než určených předmětech.l Tyto cesty a předměty je třeba určit tak, aby se vyloučila molžnost vzniku požáru

- Po skončení svařování musí být svářečské zařízení odpojeno od zdroje elektrické energie

- PODMÍNKY PRO ZAHÁJENÍ A PO SKONČENÍ SVAŘOVÁNÍ

Zahájení svařování

Před zahájením svařování musí být splněny podmínky dle § 3 vyhl. č. 87/2000 Sb. zejm.:

- stanovit a vyhodnotit možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, svářečskému pracovišti a přilehlých prostor, použitému zařízení a materiálu

- vymezit oprávnění a povinnosti osob k zajištění požární bezpečnosti při zahájení svařování, jeho průběhu, přerušení a po jeho skončení

- stanovit požadavky na účastníky svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření a na osoby provádějící požární dohled

- stanovit požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů

- zabezpečit volné únikové cesty vč. Přístupu k nim

- určit provozní podmínky technických zařízení a technologického procesu

- stanovit další opatření s ohledem na druh činnosti, příp. specifické riziko svářečského pracoviště

Skončení svařování

Po skončení svařování vyžadujícího zvláštní požárně bezpečnostní opatření se v rámci požárního dohledu zkontroluje požární bezpečnost svářečského pracoviště i přilehlých prostor a zajistí se požární dohled ve stanovených intervalech. Nejkratší doba požárního dohledu je 8 hodin

Požární dohled je vykonáván osobou k tomu předem určenou s písemně stanovenými právy a povinnostmi při dohledu. Požární dohled je vykonáván  v průběhu svařování nepřetržitě. Při přerušení nebo po skončení svařování se požární rondel vykonává po určenou dobu nepřetržitě nebo zhledem k charakteru prací a prostoru v daných intervalech.

- KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ

Svařovat může jen k tomu odborně způsobilá osoba vlastnící průkaz odborné kvalifikace svářeče (svářečský průkaz)´, který obsahuje:

- potvrzení o vykonávání periodického přezkoušení (1 x za 2 roky)

- potvrzení o zdravotní způsobilosti (1 x za 5 let, nad 50 let věku 1 x za 3 roky)

Svářeči musí být seznámeni s návodem, analýzou rizik a tímto MPBP a zásadami poskytování první pomoci při úrazu el. proudem.

- PLÁN KONTROL A REVIZÍ

### Revize pracovních strojů musí být prováděny v souladu a lhůtách dle ČSN EN 60 204 ed.2, ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN EN 33 2000-6 a návodem výrobce, příp. v kratším lhůtách . Cílem revizí je zajistit bezpečnost stroje, ochranu před úrazem elektrickým proudem a požárem. Revize provádí odborně způsobilá osoba (RT elektrických zařízení) a o výsledku revize předá písemnou zprávu – revizní zprávu s uvedením případných závad, které musí zaměstnavatel v předepsaném termínu odstranit a o tomto pořídit písemný záznam.

Lhůta pro provádění revizí při běžném provozu  je  1 x  za 5 let, pokud výrobce nebo RT neurčí dobu

kratší.

Kontrolu strojů dle NV 378/2001 Sb. provádí obsluha stroje nebo vedoucí zaměstnanec. Kontrola se provádí  1 x  za 12 měsíců nebo po každé opravě, odstávce delší než 14 dnů a každé mimořádné události (porucha, výpadek el.proudu  apod.)

Předmětem kontroly je zejm:

- Vybavení stroje a funkčnost ochranných zařízení

- funkčnost ovládacích zařízení

- funkčnost nouzového vypínače

- vybavení stroje bezpečnostním značením

- přívod energií

- přístup a stanoviště k místům obsluhy

- celkový stav stroje – značení na ochranných krytech a další značení

- pořádek v okolí stroje

Periodické prohlídky svařovacího zdroje -  dle pokynů výrobce, provádí pověřený pracovník

Těsnost hadic a těsnost spojů při výměně hadic a při přemístění hadic z rozvodu na lahve a naopak – minimálné 1 x za 3 měsíce

O provedené kontrole musí být pořízen písemný záznam. V případě zjištěných závad nesmí být stroj používán až do doby odstranění závad.

- OPRAVY A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ

Údržba, seřizování se provádí pravidelně po každé směně, nesmí být prováděna za chodu stroje. Zařízení musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k samovolnému spuštění (např. uzamčením hlavního vypínače ve stavu VYPNUTO apod.)

Provádí-li se opravy na stroji, jehož některá část je pohyblivá i bez hnací energie, musí být taková část bezpečně zajištěna

Opravy – při zjištěné závadě nebo poruše se musí stroj zabezpečit proti dalšímu použití (např. označením MIMO PROVOZ). Každá závada nebo porucha musí být IHNED ohlášena příslušnému vedoucímu zaměstnanci (mistrovi údržby) a do odstranění závady se nesmí na zařízení pracovat.

- ZAKÁZANÉ MANIPULACE

- nepoužívat poškozené svařovací vodiče

- nenahrazovat el. vodiče a svařovací svorky jinými než předepsanými nebo schválenými vodiči a svorkami

- neodkládat nedopalky elektrod na místo možné vzniku požáru – vždy na izolační podložku

- nechávat zařízení bez dozoru

Svářeč je povinen před započetím práce:

- zkontrolovat stav svářecího zařízení,

- zkontrolovat pracoviště, zejména z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany,

- zkontrolovat, zda v prostoru svařování nejsou hořlavé materiály,

- zkontrolovat, zda je zamezen vznik možného požáru nebo výbuchu,

- zkontrolovat, zda se v prostoru svařování nezdržují nepovolané osoby,

- použít pro svářečské práce zařízení a svařovací příslušenství pouze takové, které mu bylo přiděleno mistrem (vedoucím zaměstnancem).

Zvláštní pozornost je potřeba věnovat svařovaným konstrukcím, které vedou přes zdi a ověřit, zda za zdí nejsou v blízkosti konstrukce hořlavé materiály. Stejná povinnost je určena v případě svařování v blízkosti jakýchkoliv prostupů a otvorů, kam by mohl padat rozžhavený materiál při svařování.

Odsávací zařízení musí být provedeno tak, aby byl omezen možný výskyt škodlivin v prostoru dýchací zóny svářeče.

Svářečské práce v prostorech s nebezpečím vzniku požáru nebo nebezpečím výbuchu s následným požárem se mohou provádět pouze na základě vystavení písemného příkazu ke svařování. Za vystavení písemného příkazu zodpovídá mistr (vedoucí pracoviště). Písemný příkaz ke svařování musí mít vymezenou platnost a stanovený dohled dále určených zaměstnanců a musí obsahovat bezpečnostní opatření podle vzoru v příloze č. 3. Jedná se např. o dále uvedené svářečské práce:

- v uzavřených prostorech: kotle, tlakové nádoby apod.,

- v mokrých, vlhkých nebo horkých prostorech,

- na znečištěných nádobách potrubích, které mohou obsahovat toxické látky,

- v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu,

- ve špatně větratelném prostředí,

- při překročení ekvivalentní hladiny hluku.

Při svařování je třeba zabránit takovému ohřátí svařovaných i dalších materiálů, které by vedlo ke ztrátě těsnosti nebo celistvosti zařízení, jejímž důsledkem by byl únik hořlavých látek nebo hoření podporujících látek.

Specifické podmínky při svařování v boxu: Před zahájením svářečských prací musí být spuštěno podtlakové větrání ventilátorem. Je zakázáno zde svařovat předměty, které by mohly vyvíjet po nahřátí toxické plyny (opatřené nátěry, povlaky apod.).

Zajištění požární bezpečnosti při svařování na stálých svářečských pracovištích: podmínky jsou uvedeny v kapitole 3. Zajištění požární bezpečnosti při svařování na dočasných svářečských pracovištích: podmínky jsou uvedeny v kapitole 4.

## Požadavky na osobní ochranné pracovní pomůcky

Zaměstnanci musí být vybaveni předepsanými osobními ochrannými prostředky, které jej ochrání před pracovními riziky. Vybavení předepsanými osobními ochrannými prostředky musí být provedeno na základě směrnice o poskytování OOPP.

Pokud se provádějí svářečské práce v prostoru s nebezpečím otravy, musí být svářeč vybaven doplňujícím OOPP (dýchací maskou) a musí být tato činnost prováděna za účasti dalšího zaměstnance, který musí být na základě pracovních rizik vybaven předepsanými OOPP dle příslušné směrnice.

OOPP nesmí být znečištěny olejem, tukem nebo jinou zápalnou látkou. V případě zjištění je povinnosti svářeče tuto skutečnost nahlásit mistrovi (vedoucímu zaměstnanci), který zajistí výměnu.

Seznam poskytovaný OOPP pro svařování je uveden v samostatném bezpečnostním předpise BP 6-2.